Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do postępowania **zakup i montaż dodatkowego Panelu Sterującego systemem SAP w Biurze Zarządu**

|  |
| --- |
| Specyfikacja systemu |
| **Lp.** | **Nazwa elementu** | **Ilość** |
| 1 | Dostarczenie modułu BX-IOM wraz z obudową | 1 |
| 2 | Dostawa sygnalizatorów optyczno akustycznych SA-K7 | 2 |
| 3 | Dostarczenie panela B5-Mmi-CIP obsługi bez drukarki | 1 |
| 4 | Dostawa puszek instalacyjnych PIP-1A | 3 |
| 5 | Montaż wszystkich elementów wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem systemu | 1 |
| 6 | Dokumentacja powykonawcza wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw p.poż | 1 |