Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Dokończenie prac na płyty lustrzane elewcyjne na wejściu w Hotelu Moxy Katowice Airport w ramach wykonawstwa zastępczego.

1. Głowna konstrukcja to słup stalowy do którego jest przymocowana konstrukcja aluminiowa pod płyty jest wykonana.

2 Obecnie brakuje 2 paneli oraz 18 paneli jest do wymiany. Łącznie należy wykonać i zamontować 20 paneli.

3. Zamawiający nie posiada szablonów do paneli, o których jest mowa w załączonych planach.

4. Obecnie wykonane panele wykonane są z zastosowaniem LARSON 4mm MirrorSilverArchiecturFE1G CES139

5. W załączeniu projekt wejścia.

Do zakresu obowiązków firmy wykonującej usunięcie usterek budowlanych należy:

* 1. Zabezpieczenie obszaru prac.
	2. Demontaż i montaż wyposażenia niezbędnego do usunięcia usterek.
	3. Dostarczenie niezbędnych materiałów.
	4. Utylizacja powstałych odpadów.

Zdjęcia poglądowe.

 

 

Spis załączników:

1. Zabudowa daszku wejścia głównego