## Arkusz1
Załącznik nr 3
Specyfikacja towarów
Lp. | Artykuł | Specyfikacja
1 | Alkomat | - Metoda badania: utlenianie elektrochemiczne - Urządzenie przenośne z futerałem - Urządzenie z wymiennymi jednorazowymi ustnikami - Zawartość akoholu mierzona w mg/dm3 lub ‰ - Dokładność pomiaru do 2 miejsc po przecinku - Wyświetlacz cyfrowy - Alkomat poddany kalibracji, gotowy do użytku - Alkomat poddany wzorcowaniu dostarczany wraz z certyfikatem potwierdzającym - Urządzene z atestem - Baterie w zestawie (jeśli dotyczy) - Gwarancja min 2 lata
2 | Ustnik jednorazowy | - Ustnik kompatybilny z oferowanym alkomatem - Ustnik jednorazowy pakowany odzielnie
3 | Usługa kalibracji oferowanego alkomatu | -Usługa kalibracji wraz z wystawieniem certyfikatu potwierdzającego przeprowadzenie i ważność kalibracji
4 | Usługa wzorcowania oferowanego alkomatu | -Usługa wzorcowania wraz z wystawieniem certyfikatu potwierdzającego przeprowadzenie i ważność wzorcowania
5 | Test narkotykowy jednorazowy | -Test jednorazowego użytku pakowany jednostkowo - Metoda badania: immunologiczna (ze śliny) - Wykrywane substancje: opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, kannabinoidy, benzodiazepiny