## Polski Holding Hotelowy
Załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia dla Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o.
Specyfikacja systemów Pożarowych w obiekcie Oddział Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport z siedzibą w Warszawie, 00-906 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1 J
Lp. | Nazwa elementu | Model Elementu | Ilość | Częstotliwość | okres / miesiąc
SAP
1 | Centrala Sterująca | Cerberus CS 1140 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
2 | Stacja z mikrofonem | LBB4430/00 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
3 | Czujki Dymne Optyczne | OptoRex (DO1131/52),PolyRex(DOT1131) | 1079 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
4 | Czujki Dymne Termiczne | TermoRex DT1131 | 5 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
5 | System integrujący | NK8210 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
6 | Ręczny ostrzegacz pożaru | DM1131 | 45 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
7 | Sygnalizator akustyczny | AGN 24.6 | 29 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
DSO
1 | Centrala sterująca | Presideo Kontroler Sieciowy LBB4401/00 System podzielony na 7 stref | 1 | 1 x rok 2 etapy (po 50%) | kwiecień/październik
2 | Głośniki Sufitowe | LBC3086/41 | 223 | 1 x rok 2 etapy (po 50%) | kwiecień/październik
3 | Głośniki Ścienny | EVAC LBC3018/00 | 53 | 1 x rok 2 etapy (po 50%) | kwiecień/październik
4 | Stacja wywoławcza | LBB4430/00 | 1 | 1 x rok 2 etapy (po 50%) | kwiecień/październik
Klapy Dymne Ppoż
1 | Klapy Automatyczne | Belimo BF24 | 596 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
2 | Klapy z Elektromagnesem | typ 24VED100% | 139 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
3 | Centralae zasilająco-sterujące klapami | MCR 9705-146K | 9 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
4 | Przycisk ręcznego uruchamiania central | RT 42 | 9 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
System Wentylacji Mechanicznej Pożarowej
1 | Centrala Sterująca | RZN4102 | 10 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
2 | Wentylator | BVW-R 355/30-4 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
3 | Wentylator | BVD 630/30-6 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
4 | Wentylator | BVAXN 12/56/5DD | 3 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
5 | Wentylator | KD 400M1 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
System Wentylacji Grawitacyjnej Pożarowej
1 | Centrale sterujące | RZN4332,RZN4102 | 11 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
2 | Okna/Swietliki |  | 18 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
3 | Siłowniki | GCA126.1E | 21 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | 01/04/07/10
Stałe urządzenia gaśnicze gazowe FM
1 | FM 200 | typ S81 - 147 dm3 | 1 | 2 x rok | styczeń/lipiec
Stałe urządzenia gaśnicze gazowe LPG
1 | LPG INERT | typ IGNIS 1520M czujka DUR-40 - 140 dm3 | 1 | 1 x rok | styczeń
System gaszenia okapów
1 | ANSUL PIRANHA 13 | R-102 | 1 | 2 x rok | styczeń/lipiec
2 | ANSUL PIRANHA 13 | R-102 | 1 | 2 x rok | styczeń /lipiec
3 | ANSUL PIRANHA 13 | R-102 | 1 | 2 x rok | styczeń/lipiec
Grodzie/ Dymne
1 | Drzwi dymoszczelne |  | 12 | 2 x rok | luty/sierpień
2 | Antyrygiel elektromagnes | 3310100000 50EMD850N | 12 | 2 x rok | luty/sierpień
Gaśnice
1 | Gaśnica | GP-6xABC | 54 | 2 x rok | marzec/wrzesień
2 | Gaśnica | GP-4xABC | 1 | 2 x rok | marzec/wrzesień
3 | Gaśnica | AS-10xBCE | 1 | 2 x rok | marzec/wrzesień
4 | Gaśnica | GS-5xBC | 9 | 2 x rok | marzec/wrzesień
5 | Gaśnica | KGTS | 3 | 2 x rok | marzec/wrzesień
Hydranty
1 | Zawory hydrantowe | DN52 | 40 | 2 x rok | marzec/wrzesień
2 | Hydrant wewnętrzny zawieszany | HW-25N-K-30 | 27 | 2 x rok | marzec/wrzesień
3 | Hydrantwewnętrzny wnękowy | HW-52W-K-20 | 8 | 2 x rok | marzec/wrzesień
Instalacja tryskaczowa
1 | Pompa główna | VIP 5X3 | 1 | 12 x rok | co miesiąc
2 | Pompa rezerwowa | VIP4X3 | 1 | 12 x rok | co miesiąc
3 | Pompa pomocnicza jockey | CR-4(DAE) | 1 | 12 x rok | co miesiąc
4 | Sekcje tryskaczowe |  | 3 | 12 x rok | co miesiąc
5 | Sekcje zaworów kontrolnych |  | 9 | 12 x rok | co miesiąc
Specyfikacja systemów Pożarowych w obiekcie Oddział Renaissance Warsaw Airport z siedzibą w Warszawie, 00-906 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1H
Lp. | Nazwa elementu | Model Elementu | Ilość | Częstotliwość | okres/miesiąc
SAP
Centrala IQ8Control C
1 | Centrala IQ8Control C jedn. podstawowa, bez wyposaz. | 808003 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
2 | akumulator 12V / 12Ah | 765726 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
3 | zespól obsl. centrali 8000C/M bez drukarki, bez GEA, PL | 786005 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
4 | Karta peryferii 1 gniazdo mikromodulu | 772477 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
5 | Mikromodul essernet 500 kBd siec essernet, wersja 2 | 784841.10 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
Centrala IQ8Control M
1 | Centrala IQ8Control M jedn. podstawowa, bez wyposaz. | 808004 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
2 | akumulator 12V / 26Ah | 765751 | 4 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
3 | Zespol obslugi central C/M PL z drukarka bez zwijarki | 786805 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
4 | Front pusty slepe drzwi central 8000C/M | 786100 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
5 | Karta rozszerzen 3 gniazda mikromodulow | 772476 | 4 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
6 | Mikromodul petli esserbus 8 bit, syst. IQ8Control/8000 | 784382.d0 | 12 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
7 | Mikromodul essernet 500 kBd siec essernet, wersja 2 | 784841.10 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
8 | Ramka montazowa do IQ8Control dla dodatk. elem. w centrali | 57633 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
9 | Modul EBK 12R - 12 wyjsc opcjonalne zas. 12-24VDC | 808610.10 | 4 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
Wizualizacja WINMAG
1 | SEI Interfejs sieci essernet dwukierunkowy, bez obudowy | 784856 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
2 | modul interfejsu RS232/V24 dla interfejsu sieci essernet | 772386 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
3 | Obudowa interfejsu SEI | 788606 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
4 | Mikromodul essernet 500 kBd siec essernet, wersja 2 | 784841.10 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
Elementy liniowe
1 | IQ8 O2T czujka opt-opt-temp seria IQ8, TF1-TF6, 3 sensory | 802374 | 26 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
2 | IQ8 O czujka optyczna seria IQ8 | 802371 | 1112 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
3 | IQ8 TD czujka termorozniczkowa seria IQ8 | 802271 | 8 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
4 | Gniazdo czujki IQ8 z przekaźnikiem | 805591 | 250 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
5 | Gniazdo czujki IQ8 | 805590 | 896 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
6 | Wskaznik zadzialania czujki programowalny, aktywny, 4 LED | 801824 | 418 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
7 | Obudowa kanalowa IQ8 OT-LKM oslona przeciwwietrzna czujki | 781443 | 19 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
8 | IQ8 OTblue czujka do obudowy przeciwwietrznej, seria IQ8 | 802379 | 19 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
9 | Gniazdo czujki IQ8 | 805590 | 19 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
10 | Rura venturi 0,6m do 781443 do obudowy kanalowej IQ8 | 781446 | 19 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
Przyciski ROP
1 | ROP IQ8 analog. - elektronika z izolatorem, EN54-11 | 804905 | 54 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
2 | Obudowa ROP IQ8 czerwona z szybka | 704900 | 54 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
Czujki płomienia
1 | Czujka płomienia UV Univario FMX5000 | 782313 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
2 | Przetwornica DC/DC 10-28V/12V | 781336 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
3 | Moduł do czujki Univario FMX5000 | 808622 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
4 | Izolator zwarc modulow EBK nowy typ - elektroniczny | 788612 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
5 | Obudowa modulow EBK szara, natynkowa | 788600 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
Czujki ciepła do mroźni
1 | WMX5000 Flex czujka ciepła Univario z sensorem elastycznym 2m | 782306 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
2 | Moduł do czujki Univario FMX5000 | 808623.10 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
3 | Izolator zwarc modulow EBK nowy typ - elektroniczny | 788612 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
4 | Obudowa modulow EBK szara, natynkowa | 788600 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
Moduły liniowe
1 | Modul EBK 4G2R - 4 we / 2 wy zas. 12-24VDC | 808613.10 | 49 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
2 | Modul EBK 12R - 12 wyjsc opcjonalne zas. 12-24VDC | 808610.10 | 14 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
Sygnalizatory
1 | Sygnalizator stroboskopowy 15-110cd (NFPA) |  | 140 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
Zasilacze
1 | Zasilacz buforowy 7A/24V, 40Ah CNBOP, EN 54-4, |  | 20 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
Inne
1 | centrala oddymiania 8A, 1 linia-1 grupa, współpraca z SSP, obudowa stalowa, akumulatory, przyciski | AFG-2004/8A 1L1G | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
2 | czujka pogodowa deszcz–wiatr | CDW-03 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
3 | Centrala oddymiania 24A (3x8A), 3 linie-3 grupy, współpraca z SSP, obudowa stalowa / CNBOP , akumulatory | AFG-2004/24A 3L3G | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
4 | Zasysanie sala balowa i holl przestrzeń między stropowa | ASD | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
5 | Zasysanie holl przestrzen podstoropowa | ASD | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
6 | Zasysanie Recepcja | ASD | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
7 | Zasysanie windy | ASD | 9 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
DSO
1 | Praesideo Kontroler Sieciowy | PRS-NCO3 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
2 | Preasideo Wzmacniacz 2 x 250 W | PRS-2P250 | 11 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
3 | Preasideo Wzmacniacz 2 x 250 W - rezerwowy | PRS-2P250 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
4 | Preasideo Wzmacniacz 8x60 W | PRS-8P60 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
5 | Preasideo Wzmacniacz 8x60 W - rezerwowy | PRS-8P60 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
6 | Preasideo Podstawowa Stacja Mikrofonowa | LBB4430/00 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
7 | Preasideo Klawiatura do Stacji Mikrofonowej | LBB4432/00 | 5 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
8 | Interfejs stacji wywoławczej | PRS-CSI | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
9 | Oddalona stacja wywoławcza | PRS-CSR | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
10 | Zestaw do nadzoru linii głośnikowych - wzmacniacz/linia | LBB4442/00 | 46 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
11 | Interfejs światłowodowy wielomodowy | PRS-FIN | 4 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
12 | Rozdzielacz magistrali | PRS-NSP | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
13 | Źródło dźwięku | PLE-SDT | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
14 | GŁOŚNIK SUFITOWY 9/6W, MASKOWNICA METALOWA, OKRĄGŁY, | LBC3086/41 | 1084 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
15 | Głośnik ścxienny w metalowej obudowie 6W | LBC3018/01 | 110 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
16 | Delk 130/10pp | Partenr | 8 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
17 | obudowa wraz zasilaczem do mikrofonu strażaka | ZSP25-E-MS | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
18 | zasilacz do interfejsu światłowodowego | DRP-240-48 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
19 | System zasilania rezerwowego, 2 szafy 42U, 6h + 30 min - kpl | ZDSO400E-AK3 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
Gemos
1 | SYSTEM GEMOS- Standard- WIN'NT/2000 |  | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
2 | INTERFEJS STANDARDOWY-SAP |  | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
3 | INTERFEJS STANDARDOWY-DSO |  | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
4 | INTERFEJS STANDARDOWY-CCTV |  | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
5 | INTERFEJS STANDARDOWY-BELIMO LSK |  | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
6 | INTERFEJS STANDARDOWY-SKD |  | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
7 | Licencja "multi-user" |  | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
8 | SERWER DELL PowerEdge™ T620 |  | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
9 | STACJA ROBOCZA OPTIPLEX 990 w obudowie MT |  | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
10 | DELL Web-managed Switch, 24 Port GE, 2 GE/SFP Combo Ports |  | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
11 | Szafa 19" 42U 800x1000 + osprzet podstawowy |  | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
12 | DRUKARKA OKI ML 3320 |  | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
13 | ETHERNET GATEWAY |  | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
14 | KARTA WEJSC PRZECIWPOŻAROWYCH |  | 16 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
15 | KARTA WYJSC PRZECIWPOŻAROWYCH |  | 28 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
16 | OBUDOWA DUŻA METALOWA ZK2000/GEMOS |  | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
17 | ZASILACZ BUFOROWY 12V, 10A |  | 6 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
18 | AKUMULATOR 12V/24Ah KOBE |  | 6 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
19 | KASETA 19" Z WYPOSAŻENIEM DO KART GEMOSA |  | 5 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
20 | POLE KROSOWE GEMOS DO KASETY 19" (RLK) 0.8mm |  | 28 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
21 | POLE KROSOWE GEMOS DO KASETY 19" ( MLK) 0.8mm |  | 16 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
22 | FRONT PANEL ZE WSKAZNIKAMI LED |  | 40 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
23 | POLE KROSOWE DO KART RLK/ZIF |  | 5 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
24 | POLE KROSOWE DO KART MLK |  | 3 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
25 | STEROWNIK MASTER |  | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
26 | STEROWNIK LSK |  | 100 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
Klapy Dymne Ppoż
1 | Klapy Automatyczne | TROX ,GRYFIT, MERCOR | 64 | 1 x rok | kwiecień
2 | Klapy z Elektromagnesem |  | 4 | 1 x rok | kwiecień
3 | Centrale sterujące | SSP | 3 | 1 x rok | kwiecień
System Wentylacji Mechanicznej Pożarowej
1 | Centrala Sterująca |  | 1 | 1 x rok | sierpień
2 | Urzadzenie nadciśnieniowe | RDA 560/4/2,2 | 1 | 1 x rok | sierpień
3 | Wentylator kanałowy | DF 315L M | 4 | 1 x rok | sierpień
4 | Wentylator kanałowy | DF 100 L M | 1 | 1 x rok | sierpień
5 | Wentylator kanałowy | DF 200L M | 1 | 1 x rok | sierpień
6 | Wentylator osiowy | AXN 12/56/315MD | 2 | 1 x rok | sierpień
7 | Wentylator osiowy | AXN 12/56/500 MD | 2 | 1 x rok | sierpień
8 | Wentylator osiowy | AXN 12/56/560 MD | 2 | 1 x rok | sierpień
9 | Wentylator osiowy | AXN 12/56/355 MD | 3 | 1 x rok | sierpień
10 | Wentylator osiowy | AXN12/56/630 MD | 5 | 1 x rok | sierpień
11 | Wentylator kanałowy | GLFB 5025E201 | 1 | 1 x rok | sierpień
12 | Wentylator osiowy | BVAXN 12/56/355MD | 1 | 1 x rok | sierpień
13 | Wentylator dachowy | BVD 630/30-6+NG630+SDS630 | 4 | 1 x rok | sierpień
14 | Wentylator dachowy | BVD 630/25-6+NG630+SDS630 | 1 | 1 x rok | sierpień
15 | Wentylator dachowy | BVD 710/30-4+NG710+SDS710 | 1 | 1 x rok | sierpień
16 | Wentylator dachowy | BVD 315/30-2+NG315+SDS315 | 1 | 1 x rok | sierpień
17 | Wentylator dachowy | BVD 355/30-4+NG355+SDS355 | 1 | 1 x rok | sierpień
18 | Wentylator dachowy | DRV 355/30-6+NG355+SDS355 | 1 | 1 x rok | sierpień
19 | Wentylator dachowy | DRV 315/30-4+SDS315+NG315 | 1 | 1 x rok | sierpień
20 | Wentylator dachowy | DRV 224/35-4E+SDS224+NG224 | 1 | 1 x rok | sierpień
21 | Wentylator dachowy | DRV MINIVENT 1+SD | 1 | 1 x rok | sierpień
22 | Wentylator dachowy | DRV MINIVENT 3+SD | 3 | 1 x rok | sierpień
23 | Wentylator dachowy | DRVF 400/30-4+NG400+SD400 | 1 | 1 x rok | sierpień
System Wentylacji Grawitacyjnej Pożarowej
1 | Centrale sterujące | AFG | 2 | 1 x rok | lipiec
2 | Okna/Swietliki |  | 2 | 1 x rok | lipiec
3 | Siłowniki | SIMON RWA ESCO BS 800 EN | 4 | 1 x rok | lipiec
Gazex
1 | Detektor CO WG-22.NG | Gazex | 3 | 1 x rok | październik
2 | Sygnalizator SL-32 | Gazex | 3 | 1 x rok | październik
3 | tablica TP-4 AS/H3 | Gazex | 3 | 1 x rok | październik
4 | Tablica TP-4 As/H5 | Gazex | 3 | 1 x rok | październik
Grodzie/ Dymne
1 | Drzwi dymoszczelne | FAMOS , Zamek HAFELE , Klamka FSB TYP794 VINGCARD, Samozamykacz 2396 ASSA ABLOY | 6 | 1 x rok | styczeń
Bramy/ Kurtyny Pożarowe
1 | Brama PPOŻ | AK60 -EI60 | 1 | 1 x rok | styczeń
2 | Roleta | DEKOTERM | 1 | 1 x rok | styczeń
Gaśnice
1 | Gaśnica | GP-6XABC | 37 | 2 x rok | kwiecień / październik
2 | Gaśnica | GS-5XBC | 21 | 2 x rok | kwiecień / październik
3 | Gaśnica | GWG2XABF | 2 | 2 x rok | kwiecień / październik
4 | Gaśnica | GSE2XBC | 2 | 2 x rok | kwiecień / październik
5 | Gaśnica | KGTS I | 1 | 2 x rok | kwiecień / październik
Hydranty
1 | Hydrant | DN25H+G-805-B.30 | 31 | 1 x rok | kwiecień
Specyfikacja systemów Pożarowych w obiekcie Oddział Hotel Moxy Poznań Airport z siedzibą w Poznaniu, 60-189 Poznań, ul. Bukowska 303
Lp. | Nazwa elementu | Model Elementu | Ilość | Częstotliwość | okres/miesiąc
SAP
1 | Centrala SAP FPA-500 | FPA- 500 BOSCH | 1 | 2 x rok | kwiecień / październik
2 | Panel wyniesiony | FMR-5000-C-03 | 1 | 2 x rok | kwiecień / październik
3 | Podwójna optyczna czujka dymu, adresowalna, analogowa z dwoma detektorami optycznymi, z ręcznym i automatycznym ustawieniem adresu | FAP-425-DO-R | 385 | 2 x rok | kwiecień / październik
4 | Wielosensorowa podwójna czujka optyczno-termiczna, adresowalna, analogowa z dwoma detektorami optycznymi i jednym termicznym, z ręcznym i automatycznym ustawieniem adresu | FAP-425-DOT-R | 54 | 2 x rok | kwiecień / październik
5 | Zdalny wskaźnik zadziałania | FAA-420-RI-ROW | 188 | 2 x rok | kwiecień / październik
6 | Ręczny ostrzegacz pożarowy z szybką, czerwony, do użytku wewnętrznego | FMC-210-DM-G-R | 27 | 2 x rok | kwiecień / październik
7 | Zasysająca czujka dymu do łączenia jednego układu rurek wraz z elementami systemów zasysających | FAS-420-TP1 | 5 | 2 x rok | kwiecień / październik
8 | Zasysająca czujka dymu do łączenia dwóch układu rurek wraz z elementami systemów zasysających | FAS-420-TP2 | 2 | 2 x rok | kwiecień / październik
9 | Sygnalizator optyczny Solista LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, płytka podstawa w kolorze białym, montaż ścienny | SOL-LX-W-RF-W-S | 27 | 2 x rok | kwiecień / październik
10 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych ZSP 135-DR zasilacz z kompletem akumulatorów MIXPO | MI 17-12 | 7 | 2 x rok | kwiecień / październik
11 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych ZSP 135-DR zasilacz z kompletem akumulatorów | MXB MX 40-12 | 21 | 2 x rok | kwiecień / październik
DSO
1 | Głośnik ścienny, 6W | LBC 3018/01 | 45 | 1 x rok | październik
2 | Głośnik sufitowy, 6W | LC1-UM06E8 | 243 | 1 x rok | październik
3 | Metalowa kopuła | LC1-MFD | 243 | 1 x rok | październik
4 | Liniowa matryca głośnikowa, 45W | LBC 3200/00 | 2 | 1 x rok | październik
5 | Sterownik | PVA-4CR12 PAVIRO | 1 | 1 x rok | październik
6 | Router | PVA-4R24 PAVIRO | 1 | 1 x rok | październik
7 | Moduł podrzędny kończący linię | PVA-1WEOL | 28 | 1 x rok | październik
8 | Wzmacniacz mocy 2x500W | PVA-2P500 | 3 | 1 x rok | październik
9 | Stacja wywoławcza | PVA-15CST PAVIRO | 2 | 1 x rok | październik
10 | Rozszerzenie stacji wywoławczej | PVA-20CSE PAVIRO | 2 | 1 x rok | październik
11 | Przełącznik kluczowy stacji wywoławczej | PVA-1EB PAVIRO | 2 | 1 x rok | październik
12 | Przycisk awaryjny stacji wywoławczej | PVA-1EB PAVIRO | 2 | 1 x rok | październik
13 | System zasilania DSO 24V do systemu PAVIRO | DSOP24V | 1 | 1 x rok | październik
14 | Zasilacz mikrofonu strażaka do systemu DSO 24V | DSOS24V | 1 | 1 x rok | październik
Klapy Dymne Ppoż
1 | Klapa ppoż. odcinająca | mcr FID PRO/S/N Id 100 /BFL 24-T MERCOR | 322 | 1 x rok | październik
2 | Klapa ppoż. odcinająca | mcr FID PRO/S/N Id 125 /BFL 24-T MERCOR | 15 | 1 x rok | październik
3 | Klapa ppoż. Odcinająca | mcr FID PRO/S/N Id 160 /BFL 24-T MERCOR | 14 | 1 x rok | październik
4 | Klapa ppoż. odcinająca | mcr FID PRO/S/N Id 200 /BFL 24-T MERCOR | 11 | 1 x rok | październik
5 | Klapa ppoż. Odcinająca | mcr FID PRO/S/N Id 250 /BFL 24-T MERCOR | 9 | 1 x rok | październik
Gazex
1 | Zasilacz | MW POWER MWS 7.2-12 | 1 | 2 x rok | kwiecień / październik
2 | Progowy moduł sterujący | MD-4.ZA | 1 | 2 x rok | kwiecień / październik
3 | Detektor progrowy | DEX-12 | 1 | 2 x rok | kwiecień / październik
4 | Detektor progrowy | DEX-22 | 1 | 2 x rok | kwiecień / październik
5 | Sygnalizator optyczny | SL-32 | 1 | 2 x rok | kwiecień / październik
Grodzie/Dymne
1 | Drzwi aluminiowe dymoszczelne (typ DA-11) 90+50/ 235 z przeszkleniem. Szkło pojedyncze 44.2. System MB 45. Samozamykacz z kontrolą zamykania+ elektrozwora, klamka | (typ DA-11) 90+50/ 235 | 3 | 1 x rok | październik
Gaśnice
1 | Gaśnica proszkowa ABC | 6xABC | 19 | 1 x rok | październik
2 | Gaśnica | środek gaśniczy AF | 1 | 1 x rok | październik
3 | Gaśnica skroplony CO2 BC | 5 CO2 BC | 5 | 1 x rok | październik
Hydranty
1 | Hydrant | HP50 | 1 | 1 x rok | październik
2 | Hydrant | HP25 | 10 | 1 x rok | październik
Specyfikacja systemów Pożarowych w obiekcie Oddział Hotel Holiday Inn Express Rzeszów -Jasionka z siedzibą w Jasionce 36-002 Jasionka, ul. Jasionka 952
Lp. | Nazwa elementu | Model Elementu | Ilość | Częstotliwość | okres/miesiąc
SAP
1 | centrtala sygnalizacji pożaru BOSCH | MPC-3000-C | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
2 | Zasilacz 24V/6A | UPS 2416 A | 3 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
3 | Czujka optyczna z przełącznikami obrotowymi | FAP-425-O-R | 212 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
4 | Czujka optyczno-termiczna z przełącznikami obrotowymi | FAp-425-OT-R | 225 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
5 | Wskaźnik zadziałania | FAA-420-Rl-ROW | 212 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
6 | ROP czerwony, wewnętrzny | FMC-210-DM-G-R | 29 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
7 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | Sygnalizator SA-K7n | 3 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
8 | Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią w podstawie czujki, biały, wewnetrzny | FNM-420U-ABSWH | 120 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
9 | Akumulator 18Ah/12V | AK18-12 | 12 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
10 | Akumulator 40Ah/12V | AK40-12 | 10 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
Zasilacz do Systemów p.poż.
1 | EN54 27,6V/2A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych | EN54-2A17 | 3 | 1 x rok | kwiecień
2 | EN54 27,6V/5A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych | EN54-5A17 | 2 | 1 x rok | kwiecień
DSO
1 | Interfejs wielokanałowy | PRS-16-MCl | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
2 | Kontroler sieci | PRS-NCQ-B | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
3 | Ekspander audio | LBB 4402/00 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
4 | Preasideo Wzmacniacz 4 x 125 W | PRS-4B125 | 3 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
5 | Preasideo Wzmacniacz 8 x 60 W | PRS-8B060 | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
6 | Preasideo Podstawowa Stacja Mikrofonowa | LBB4430 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
7 | Głośnik sufitowy | LC5-WC06E4 | 128 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
8 | Głośnik sufitowy | LBC 3086 | 126 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
9 | Osłona rzeciwpożarowa | LBC 3081/02 | 126 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
10 | Głośnik tubowy | LBC 3482/00 | 8 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
11 | Głośnik ścienny w metalowej obudowie | LBC3018/OO | 143 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
12 | źródło sygnału muzycznego USB/SD/Tuner | PLE-SDT | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
13 | Interfejs światłowodowy | 4414/00 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
14 | Incore-cables4FO | 50/125-E30 | 50 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
13 | Rozdzielacz magistrali | 4410/00 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
14 | Zasilacz 48VDC, 28Ah | ZSP25-ER-MS | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
Klapy dymne p.poż
1 | Centrala oddymiania kompaktowa 8A z akumulatorami | RZN 4408-M | 4 | 1 x rok | lipiec
2 | Centrala systemu napowietrzania z akumulatorami |  | 2 | 1 x rok | lipiec
3 | Centrala wiatrowo-deszczowa WRZ | WRZ | 2 | 1 x rok | lipiec
4 | Czujka wiatrowo-deszczowa | WRG-82 | 2 | 1 x rok | lipiec
5 | Przycisk blokowania centrali pogodowej | LT84-U-W | 2 | 1 x rok | lipiec
Gaśnice
1 | Gaśnica ABC | GP-6xABC | 20 | 1 x rok | październik
2 | Gaśnica AF | GWG-2xAF | 2 | 1 x rok | październik
Hydranty
1 | hydrant 33 | HP33 | 15 | 1 x rok | październik
2 | hydrant 25 | HP25 | 2 | 1 x rok | październik
Gazex
1 | Moduł sterujący do kontroli i zasilania | MD-4.A | 1 | 2 x rok | styczeń / lipiec
2 | Zasilacz z akumulatorem | PS-3 | 1 | 2 x rok | styczeń / lipiec
3 | Detektor tlenek w la CO | DG-22/NL | 2 | 2 x rok | styczeń / lipiec
4 | Detektor Metan CH4 | DG-12/N | 2 | 2 x rok | styczeń / lipiec
5 | Sygnalizator optyczno akustyczny | SL-32 | 1 | 2 x rok | styczeń / lipiec
6 | Moduły sterujące zaworami odcinającymi | MD-X.ZA2 | 1 | 2 x rok | styczeń / lipiec
System Gaszenia Gazem
1 | Centrala sterowania gaszeniem | Siemens XC1005-A | 1 | 1 x rok | październik
2 | Przycisk ręcznego uruchomienia | DM1103-L | 1 | 1 x rok | październik
3 | Przycisk ręcznego wstrzymania gazem | DM1103-L | 1 | 1 x rok | październik
4 | Optyczne czujki dymu | OP110 | 4 | 1 x rok | październik
5 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | SA-K7/N | 1 | 1 x rok | październik
6 | Sygnalizatory optyczne ostrzegawcze | SE-1,SW-1 | 2 | 1 x rok | październik
7 | Zbiornik ze środkiem gaśniczym | Novec1230 | 1 | 1 x rok | październik
8 | Czujniki niskiego ciśnienia w butli |  | 1 | 1 x rok | październik
9 | Elektrozawór butli |  | 1 | 1 x rok | październik
10 | Wskaźnik wyzwolenia środka gaśniczegi |  | 1 | 1 x rok | październik
11 | Klapa pożarowa odciążająca |  | 1 | 1 x rok | październik
System gaszenia okapów ANSUL
1 | Ansul automan | R-102 | 1 | 1 x rok | październik
2 | Zbiornik z czynnikiem | 12L | 1 | 1 x rok | październik
3 | Przewód ciśnieniowy |  | 1 | 1 x rok | październik
4 | Reduktor ciśnienia |  | 1 | 1 x rok | październik
5 | Zbiornik gazu nośnego |  | 1 | 1 x rok | październik
6 | czujniki termiczne |  | 1 | 1 x rok | październik
7 | dysze |  | 4 | 1 x rok | październik
8 | ręczny wyzwalacz |  | 1 | 1 x rok | październik
Drzwi p.poż
1 | Drzwi korytarz | EI30/S | 5 | 1 x rok | lipiec
2 | Drzwi techniczne | EI60 | 8 | 1 x rok | lipiec
3 | Drzwi techniczne | EI30 | 9 | 1 x rok | lipiec
4 | Drzwi klatka schodowa | EI90 | 8 | 1 x rok | lipiec
Specyfikacja systemów Pożarowych w obiekcie Oddział Golden Tulip Gdańsk Residence z siedzibą w Gdańsku 80-358 Gdańsk; ul. Piastowska 160
Lp. | Nazwa elementu | Model Elementu | Ilość | Częstotliwość | okres/miesiąc
SAP
1 | Centrala Sterująca | BOSCH FP 5000 | 3 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
2 | Czujki | Czujki typu FAP-425-T | 527 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
3 | ROP | DM210/SM210/FMC-210, FMC420RW-2/5 | 83 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
SUG
1 | System gaszenia gazem - serwerownia | POLON- ALFA IGNIS 1520M | 1 | 1 x rok | luty
System Wentylacji Mechanicznej Pożarowej
1 | Klapy pożarowe | MCR FID z siłownikami Belimo BLF24-T i BLF24 | 77 | 1 x rok | sierpień
System Wentylacji Grawitacyjnej Pożarowej (klatki schodowe)
1 | Klapy oddymiające Mercor | MCR PROLIGHT PLUS E100/200 | 17 | 1 x rok | sierpień
Gazex
1 | Detektor tlenku węgla | WG-15EN - | 44 | 1 x rok | kwiecień
2 | Detektor LPG | GAZEX WG-22EG | 44 | 1 x rok | kwiecień
Grodzie/ Dymne
1 | Grodzie pożarowe Mercor | MCR RS06 | 3 | przegląd dwa razy w roku | marzec/ listopad
Drzwi dymoszczelne
2 | Drzwi dymoszczelne | MERCOR ALPE SS60 | 36 | 1 x rok | sierpień
3 | Drzwi dymoszczelne | PORTA | 4 | 1 x rok | sierpień
Bramy/ Kurtyny Pożarowe
1 | Bramy garażowe | HORMANN APU 40 N, MCR TLB 2 SKRZYDŁOWA | 3 | 2 x rok | marzec/ listopad
Gaśnica
1 | Gaśnica | GZWM TYP DP 6 KG | 69 | 1 x rok | kwiecień
2 | Gaśnica | KZWM TYP F AF 2KG | 1 | 1 x rok | kwiecień
3 | Gaśnica | TEPOSTOP TYP CUG ABC 2 KG | 1 | 1 x rok | kwiecień
4 | Gaśnica | KZWM GP ABC 4 KG | 1 | 1 x rok | kwiecień
5 | Gaśnica | KZWM GS BC 2KG | 3 | 1 x rok | kwiecień
Hydranty
1 | Hydranty zewnętrze |  | 2 | 1 x rok | kwiecień
2 | Hydranty wewnętrzen |  | 66 | 1 x rok | kwiecień
Drzwi automatyczne
1 | Drzwi automatyzne GEZE | GEZE SLIMDRIVE SL NT 9000755801 | 1 | 2 x rok | maj/ listopad
Specyfikacja systemów Pożarowych w obiekcie Oddział Hotel Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town z siedzibą w Olsztynie 10 - 081 Olsztyn, Al. Warszawska 39
Lp. | Nazwa elementu | Model Elementu | Ilość | Częstotliwość | okres/miesiąc
Przegląd SSP
1 | Centrala sterująca Polon Alfa 3800 | Polon Alfa 3800 | 1 | 4 x rok | pierwszy miesiąc kwartału
2 | Centrala sterująca Polon Alfa 4900 | Polon Alfa 4900 | 1 | 4 x rok | pierwszy miesiąc kwartału
3 | Czujka dymu |  | 172 | 4 x rok | pierwszy miesiąc kwartału
4 | ROP |  | 15 | 4 x rok | pierwszy miesiąc kwartału
Klapy Dymne Ppoż.
1 | Przegląd klap oddymiających |  | 1 | 1 x rok | październik
Drzwi Pożarowe
1 | Drzwi pożarowe |  | 10 | 1 x rok | październik
2 | Bramy garażowe |  | 1 | 1 x rok | październik
Gazex
1 | Instalacja detekcji gazu |  | 2 | 2 x rok | kwiecień/październik
2 | Instalacja detekcji CO2 |  | 2 | 2 x rok | kwiecień/październik
Grodzie/ Dymne
1 | Drzwi dymoszczelne |  | 10 | 1 x rok | październik
Specyfikacja systemów Pożarowych w obiekcie Oddział Hotel Moxy Katowice Airport z siedzibą w Pyrzowicach, 42-625 Pyrzowice, ul. Wolności 90
Lp. | Nazwa elementu | Model Elementu | Ilość | Cęstotliwość | okres/miesiąc
SSP
Centrala
1 | Centrala FlexES Control FX2 z procesorem, do 2 pętli | szt | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
2 | Centrala FlexES Control FX10 z procesorem, do 10 pętli | szt | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
3 | Zespół obsługi wyświetlacz 5, 7" QVGA | szt | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
4 | Moduł pętli esserbus GT z izolacją galwaniczną | szt | 10 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
5 | Moduł pętli essernet 500kBd | szt | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
6 | Karta rozszerzeń #1 z 4 gniazdami na moduł | szt | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
7 | Karta rozszerzeń #2 z 4 gniazdami na moduł | szt | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
8 | Akumlatory 26Ah/12V, certyfikat Vds | szt | 4 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
Elementy liniowe
1 | Czujka dymu i ciepła IQ8 O2T, optyczno-optyczno-termiczna | szt | 56 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
2 | Czujka dymu IQ8 optyczna | szt | 339 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
3 | Wskażnik zadziałania, 3LED | szt | 170 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
4 | Przycisk ROP IQ8 adresowalny elektronika z izolatorem | szt | 26 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
Moduły liniowe
1 | Moduł EBK 4G2R - 4 wejścia / 2 wyjścia 1A/30VDC | szt | 18 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
2 | Moduł IQ8FCT XS 1 wejście podwójne/ 1 wyjście | szt | 331 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
3 | Moduł IQ8FCT LP 1 wejście podwójne/ 1 wyjście | szt | 10 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
4 | Sygnalizator optyczny Solista LX klasa C, FC | szt | 17 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
Systemy zasysające
1 | Detektor zasysający FASST EB - 2 strefy 2 sensory | szt | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
2 | Detektor zasysający ESSER FAAST LT EB - 1 strefa 1 sensor | szt | 5 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
Zasilacze
1 | Zasilacz buforowy 3A/24V, 28Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku | szt | 21 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
2 | Akumlatory 26Ah/12V, certyfikat Vds | szt | 42 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
DSO
Głośniki, kolumny
1 | Głośnik sufitowy DELF 165/6PP | szt | 193 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
2 | Głośnik projektorowy DAW 130/10PP | szt | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
3 | Głośnik sufitowo-ścienny DAL165/6PP | szt | 29 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
4 | Kolumna głośnikowa TSU 700/30 | szt | 5 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
| Kontrolery | szt
1 | Kontroler DOM 4-24, 4 kanały 500W/100V, 24 linii głośnikowych | szt | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
2 | Variodyn Comprio 4-24 net, wersja sieciowa | szt | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
3 | Wzmacniacz 4XD250B klasa D, 4x250W/100V, z budowanym zasilaczem, 2HU | szt | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
Akumlatory
1 | Akumlatory 105Ah/12V | szt | 4 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | II, V,VIII,XI (na początku miesiąca)
Gaśnice i Hydranty
Gaśnice
1 | Gaśnica proszkowa 6Kg GP6x | szt | 16 | 1 x rok | czerwiec
2 | Gaśnica śniegowa 5kg GS5x | szt | 5 | 1 x rok | czerwiec
3 | Gaśnica pianowa 2l GWG2x | szt | 1 | 1 x rok | czerwiec
4 | Gaśnica śniegowa 2kg USG2x | szt | 1 | 1 x rok | czerwiec
5 | Gaśnica proszkowa 2kg GP2x | szt | 1 | 1 x rok | czerwiec
Hydranty
1 | Hydranty wewnętrzne DN25 | szt | 10 | 1 x rok | czerwiec
2 | Hydranty wewnętrzne DN33 | szt | 1 | 1 x rok | czerwiec
3 | Hydranty zewnętrzne DN80 | szt | 2 | 1 x rok | czerwiec
GAZEX
Centrala
1 | Moduł alarmowy MD-2.Z Nr.23811713/2018 | szt | 1 | 1 x rok | październik
2 | Czujniki | szt | 1 | 1 x rok | październik
3 | Detektor DEX/F Typ: MS-12/N2F | szt | 1 | 1 x rok | październik
System oddymiania
1 | Klapa oddymiająca Typ. AWAK Nr. 41038/18 wraz z siłownikiem 24V typ.G40G-555-610-10/80-2,5-KS-VMA-BG2 | szt | 2 | 1 x rok 2 etapy (po 50%) | maj/ listopad
2 | Centralę oddymiania RZN 4408-K wraz z kompletem akumulatorów | szt | 2 | 1 x rok 2 etapy (po 50%) | maj/ listopad
3 | Przyciski oddymiania RT-45 | szt | 4 | 1 x rok 2 etapy (po 50%) | maj/ listopad