## PHH Hotele
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia dla PHH Hotele sp. z o.o.
Dla wsystkich oddziałów
Zadania wynikajace z Instrukcji współpracy ruchowej
1. Gotowość do pełnienia wszelkich obowiązków personelu energetycznego obiektu zgdodnie z zapisami instrukcji współpracy na wezwanie dystrybutora energii elekrycznej
2. Posiadanie i wykazanie odpowiedniej ilości personelu energetycznego, z niezbędnymi uprawnieniami do realizacji zapisów instrukcji.
3. Oferent zostanie wpisany do instrukcji ruchowej na czas obowiazywania umowy
UWAGA! Wykaz czynności jest jedynie uproszczonym schematem zadań i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przestrzegania instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń i zapisów zawartych w dokumentach DTR.
Przegląd oświetlenia awaryjnego wraz z pomiarem natężenia oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
Cassubia ul. Boczna 11, 84-150 Hel
L.p | Elementy | Jedn.miar | Ilośc | Częstotliwośc | Lokalizacja | Przegląd wykonywany w miesiącu
Przegląd rozdzielnic głównych niskiego napięcia
1 | Rozdzielnica główna niskiego napięcia | szt | 1 | 1 x rok |  | styczeń
Przegląd głównej rozdzielni prądu
1 | Główna rozdzielnia prądu | szt | 1 | 1 x rok |  | styczeń
Sprawdzenie poprawności działania przeciwpożarowego wyłącznia prądu
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | szt | 1 | 1 x rok |  | styczeń
Przegląd oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
1 | Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjnego | szt | 34 | 1 x rok |  | styczeń
Hotel Kapitan - Szczecin ul. Gabriela Narutowicza 17d, 70-240 Szczecin
L.p | Elementy | Jedn.miar | Ilośc | Częstotliwośc | Lokalizacja | Przegląd wykonywany w miesiącu
Przegląd rozdzielnic średniego napiecia
1 | Rozdzielnica średniego napięcia | szt | 2 | 1 x rok |  | wrzesień
Przegląd rozdzielnic głównych niskiego napiecia
1 | Rozdzielnica główna niskiego napięcia | szt | 3 | 1 x rok |  | wrzesień
Pomiary elektryczne w przestrzeniach mokrych
1 | Punkty mokre | szt | 66 | 1 x rok |  | wrzesień
Sprawdzenie poprawności działania przeciwpożarowego wyłącznia prądu
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | szt | 1 | 1 x rok |  | wrzesień
Przegląd oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
1 | Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjnego | szt | 8 | 1 x rok |  | wrzesień
Hotel Kopernik Toruń, Wola Zamkowa 16, 87-100 Toruń
L.p | Elementy | Jedn.miar | Ilośc | Częstotliwośc | Lokalizacja | Przegląd wykonywany w miesiącu
Przegląd rozdzielnic średniego napięcia i rozdzielnic głównych niskiego napięcia
1 | RG NN Rozdzielnica Główna niskiego napięcia - tablica administracyjna Napięcie znamionowe Un 400V. Prąd znamionowy In 250 A. Układ SZR NIE | kpl | 1 | 1 x rok | parter | listopad
2 | Rozdzielnice piętrowe zabezpieczenia nadprądowe 230V - 18szt. | kpl | 12 | 1 x rok | piętra -1 do 4 | listopad
3 | Rozdzielnice pokojowe zabezpieczenia nadprądowe 230V - 4szt. | kpl | 56 | 1 x rok | piętra -1 do 4 | listopad
Przegląd oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
1 | Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjnego | szt | 24 | 1 x rok | cały obiekt | listopad
Sprawdzenie poprawności działania przeciwpożarowego wyłącznia prądu
1 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | szt | 1 | 1 x rok |  | listopad
Sprawdzenie poprawności działania Wyłącznika Głównego Prądu
1 | Wyłącznik Główny Prądu | szt | 1 | 1 x rok | Recepcja | listopad