## Dąbki
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych
|  | w Obiekcie | GEOVITA DĄBKI
Lp. | Firma | Typ/Numer | Nr seryjny | Data montażu | Czynnik chłodniczy | Miejsce montażu | Wydajność chłodnicza kW | Częstotliwość wykonywanych przeglądów
1 |  | Ścienny AIRWELL HDDE024 Agregat YDDE024 | B40220276 7SP061880 | 2014 | R410A (1,8kg) | Jadalnia | 6.45 | 1x rok
2 |  | Ścienny AIRWELL HDDE024 Agregat YDDE024 | 3B40220049 7SP061880 | 2014 | R410A (1,8kg) | Jadalnia | 6.45 | 1x rok
3 |  | Ścienny AIRWELL HDDE018 Agregat YDDE018 | 3B40223454 7SP061870 | 2014 | R410A (1,3kg) | Jadalnia | 5.3 | 1x rok
4 |  | Kasta podstropowa DAIKIN FUQ125BUV1B Agregat RZQ125B7W1B | A001464 1603335 | 2006 | R410A (4,3kg) | recepcja | 12.5 | 1x rok
5 |  | Kasta podstropowa DAIKIN FUQ100BUV1B Agregat RZQ100B7W1B | 6401538 1602608 | 2006 | R410A (4,3kg) | lobby | 10 | 1x rok
6 |  | Kasta podstropowa DAIKIN FUQ125BUV1B Agregat RZQ125B7W1B | A001111 1603225 | 2006 | R410A (4,3kg) | sala konferencyjna | 12.5 | 1x rok
7 |  | DAIKIN FTEY22BV1 Agregat REY22B7V1 | 7903504 1804699 | 1998 | R22 (0,7 kg) | kierownik żywienia | 2.2 | 1x rok
8i9 |  | Agregat DAIKIN M56D7V1 DAIKIN FCTY353D7V1 DAIKIN FCTY3537V1 | 1803471 3808351 3808332 | 1998 | R22 | pokój 204 pokój 205 | ? | 1x rok
10 |  | WHITE- WESTINGHOUSE | Brak tabliczki brak tabliczki |  |  | SPA | brak etykiety | 1x rok

## Jadwisin
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych
|  | w Obiekcie | GEOVITA JADWISIN
Lp. | Firma | Typ/Numer | Nr seryjny | Data montażu | Czynnik chłodniczy | Miejsce montażu | Wydajność chłodnicza kW | Częstotliwość wykonywanych przeglądów
1 | LENNOX | GHM00NLA | B119977132307611450006 |  | R410A/920 g | APARTAMENT | 2,64kW/H | 1/rok
2 | SINCLAIR | ASH-24AKPT |  |  |  | HOLL | 6400 W | 1/rok
3 | Geovita Jadwisin | J100i | D200059600315329160009 |  |  | RESTAURACJA | 3600Btu/h | 1/rok
4 | ROTENSO | J100i | D200059600315329160010 |  |  | RESTAURACJA | 3600Btu/h | 1/rok
5 | LENNOX | GHM09NLA | B119977132307614150001 |  | R410A/920 g | BIURO | 2,64Kw/H | 1/rok
6 | TECTRO | TS126 | C101038570108422120119 |  | R407c | BIURO | 2,6kW | 1/rok
7 | TOSHIBA | RAV-362C-PE | 84480046 |  |  | POGORIA-SALA KONF. | 200W | 1/rok
8 | TOSHIBA | RAV-362C-PE | 84480001 |  |  | ZAWISZA-SALA KONF. | 200W | 1/rok
9 | SINCLAIR | ASH-18AINPT |  |  |  | ISKRA | 5300W | 1/rok

## Krynica Zdrój
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych
|  | w Obiekcie | GEOVITA KRYNICA-ZDRÓJ
Lp. | Firma | Typ/Numer | Nr seryjny | Data montażu | Czynnik chłodniczy | Miejsce montażu | Wydajność chłodnicza kW | Częstotliwość wykonywanych przeglądów
1 | Toshiba | RAV - S1009E8 |  | 2004 | R-22 |  | 10 | 1/rok
2 | Toshiba | RAV - S1009E8 |  | 2004 | R-22 |  | 10 | 1/rok
3 | Toshiba | RAV -463A8 |  | 2004 | R-22 |  | 12.5 | 1/rok
4 | Toshiba | RAV -463A8 |  | 2004 | R-22 |  | 12.5 | 1/rok
5 | Toshiba | RAV -463A8 |  | 2004 | R-22 |  | 12.5 | 1/rok
6 | Toshiba | RAV - 363A8 |  | 2004 | R-22 |  | 10 | 1/rok
7 | IGENERAL | A0G 36UNAXT |  | 2004 | R-22 |  | 10.5 | 1/rok
8 | IGENERAL | A0G 36UNAXT |  | 2004 | R-22 |  | 10.5 | 1/rok
9 | FUJITSU | AOY24UNBKL |  | 2004 | R-22 |  | 6.8 | 1/rok
10 | FUJITSU | AOY24UNBKL |  | 2004 | R-22 |  | 6.8 | 1/rok
11 | FUJITSU | AOY24UNBKL |  | 2004 | R-22 |  | 6.8 | 1/rok
12 | VBW CLIMA | BO-02-3(50) |  | 2004 | WODA 90/70 |  | 49.9 | 1/rok
13 | VBW CLIMA | BO-02-3(50) |  | 2004 | WODA 90/70 |  | 49.9 | 1/rok
14 | VBW CLIMA | BO-04-1(25) |  | 2004 | WODA 90/70 |  | 44 | 1/rok
15 | VBW CLIMA | BO-04-1(25) |  | 2004 | WODA 90/70 |  | 46.1 | 1/rok

## Perła Bieszczadów
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych
|  | w Obiekcie | HOTEL PERŁA BIESZCZADÓW
Lp. | Firma | Typ/Numer | Nr seryjny | Data montażu | Czynnik chłodniczy | Miejsce montażu | Wydajność chłodnicza kW | Częstotliwość wykonywanych przeglądów
1 | LENNOX | DHM18N |  | 2005 | R410A | Hotel | 5.3 | 1/rok
2 | FUJITSU | AJY A54 LCI |  | 2010 | R410A | SPA | 13.3 | 1/rok
3 | ELECTRA | 8247 |  | 1996 |  | Sala konferencyjna | 1.5 | 1/rok
4 | CLIVET | MCAT101 |  | 1998 |  | Restauracja | 34.9 | 1/rok
5 | CLIVET | MCAT71 |  | 1998 |  | Restauracja | 23.1 | 1/rok
6 | DAIKIN | EUWT30FSDY1 |  | 1998 |  | Hotel | 20.6 | 1/rok
7 | WEST COOLIN | DCK-R-168V |  | 1998 |  | Hotel | 153.7 | 1/rok

## Dźwirzyno
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych
|  | w Obiekcie | GEOVITA DŹWIRZYNO
Lp. | Firma | Typ/Numer | Nr seryjny | Data montażu | Czynnik chłodniczy | Miejsce montażu | Wydajność chłodnicza kW | Częstotliwość wykonywanych przeglądów
1 | VBW Engineering | Stacja klimatyzacyjna - dachowa BD-2(50)L | C18664/09 | 2009 | Freon R 407 C | Dach obiektu | Brak danych 3500 m3 /h | 1/rok
2 | VBW Engineering | Stacja klimatyzacyjna - dachowa BD-2(50)L | C18665V/09 | 2009 | Freon R 407 C | Dach obiektu | Brak danych 4500 m3 /h | 1/rok

## Złockie
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych
|  | w Obiekcie | GEOVITA ZŁOCKIE
Lp. | Firma | Typ/Numer | Nr seryjny | Data montażu | Czynnik chłodniczy | Miejsce montażu | Wydajność chłodnicza kW | Częstotliwość wykonywanych przeglądów
1 | AERMEC | AN1517 C |  | 2008 |  |  | 10.8 | 1/rok
2 | AERMEC | AN0417C |  | 2008 |  |  | 10.8 | 1/rok
3 | VTS | VS-15-r-HC/S-T |  | 2008 |  |  | 16.8 | 1/rok
4 | VTS | VS-55-R-PHC/SS |  | 2008 |  |  | 16.8 | 1/rok
5 | CHIGO | KFR-51 GW |  | 2008 |  |  | 3.5 | 1/rok
6 | CHIGO | KFR-51 GW |  | 2008 |  |  | 3.5 | 1/rok